Типовое дополнительное соглашение к договору

эксплуатации недвижимого имущества

УТВЕРЖДАЮ

Финансовый директор

ООО «ЮНИКОН»

Юнкевич Е.В.

____________________

«______»_______2012г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ________

к договору эксплуатации недвижимого имущества

№ ДЭН _________________ от _______

| г. Москва | «__» __________ 2012 г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЮНИКОН», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания» или «Управляющий», в лице Финансового директора Юнкевич Екатерины Викторовны, действующей на основании доверенности от 10.05.2012г. № 19 ЮР-05/12, с одной стороны, и

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а в отдельности – «Сторона», заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

- В связи с необходимостью проводить  работы по техническому обслуживанию инженерного оборудования внутри Нежилых помещений Заказчика, Стороны договорились о проведении работ по эксплуатации инженерных систем Заказчика силами Управляющего на условиях, установленных настоящим Дополнительным соглашением.

- Стоимость услуг Управляющего по настоящему Дополнительному соглашению составляет ___________ рублей, в том числе НДС 18% и определяется на основании Прейскуранта на услуги по техобслуживанию инженерных систем Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Дополнительному соглашению).

- В случае изменения количества и/или комплектации инженерного оборудования Заказчика, стоимость услуг Управляющего по настоящему Дополнительному соглашению подлежит изменению. При этом оформляется новая редакция Дополнительного соглашения об оказании услуг по техническому обслуживанию.

- До начала оказания услуг по настоящему Дополнительному соглашению Стороны оформляют Акт о передаче инженерного оборудования в Нежилых помещениях Заказчика для обслуживания Управляющему по форме, согласованной в Приложении № 2 к настоящему Дополнительному соглашению. При этом Заказчик обязуется передать Управляющему всю имеющуюся исполнительную документацию на инженерное оборудование, в противном случае Управляющий не будет нести ответственность за качество услуг по настоящему Дополнительному соглашению.

- График обслуживания инженерного оборудования в Нежилых помещениях Заказчика составляется в течение 2 рабочих дней со дня оформления Акта о передаче инженерного оборудования в Нежилых помещениях Заказчика для обслуживания Управляющему  в виде Приложения № 3 к настоящему Дополнительному соглашению.

- Приложения №№ 1-3 к настоящему Дополнительному соглашению являются его неотъемлемой частью.

- Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора эксплуатации недвижимого имущества от _____________ г. № ДЭН ________________, указанный Договор действует в части, не противоречащей настоящему Дополнительному соглашению.

- Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует в течение 1 (Одного) года.

- Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

| УПРАВЛЯЮЩИЙ: Финансовый директор __________________/Е.В. Юнкевич/ | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ________________ / / |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Дополнительному соглашению от ______ № ______

к Договору эксплуатации недвижимого имущества

№ ДЭН _________________ от _______

Прейскурант на услуги по техобслуживанию инженерных систем Заказчика

| № п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания | Стоимость услуги в календар-ный год, с НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТО фанкойлов* | 1шт./год | 2 500,00 |
| 1.1 | Осмотр оборудования на предмет отсутствия механических повреждений | ежеквартально | 179,47 |
| 1.2 | Промывка/сухая чистка воздушного фильтра | ежеквартально | 103,11 |
| 1.3 | Контроль состояния, чистка воздушной турбины/лопастей вентилятора | ежеквартально | 170,13 |
| 1.4 | Устранение мелких неисправностей без разборки и демонтажа узлов | ежеквартально | 128,89 |
| 1.5 | Протяжка контактов силовых и управляющих цепей | ежеквартально | 77,34 |
| 1.6 | Замер температуры на входе в фанкойл и выходе с него | ежеквартально | 154,66 |
| 1.7 | Контроль, замер токов электродвигателей фанкойла | ежеквартально | 103,11 |
| 1.8 | Контроль теплообменной поверхности теплообменника, мойка/чистка | ежеквартально | 208,13 |
| 1.9 | Контроль работы системы дренажа, чистка помпы | ежеквартально | 569,01 |
| 1.10 | Проверка состояния предохранительных/запорных устройств | ежеквартально | 159,81 |
| 1.11 | Проверка работы двух/трёхходового клапана | ежеквартально | 257,77 |
| 1.12 | Проверка наличия свободного протока через фанкойл, чистка жидкостного фильтра | ежеквартально | 388,57 |
| * В стоимость работ по ТО фанкойлов не входит: |
| Приобретение фильтров, комплектующих, запчастей и т.п. |
| дезинфекция внутреннего блока |
| 2 | ТО VRV систем** | 1шт./год | 2 590,00 |
| 2.1 | Осмотр оборудования на предмет отсутствия механических повреждений | ежеквартально | 180,43 |
| 2.2 | Проверка состояния конденсатора и его очистка | ежеквартально | 143,23 |
| 2.3 | Проверка состояния испарителя и его очистка | ежеквартально | 163,84 |
| 2.4 | Проверка состояния лопастей вентилятора внутреннего блока | ежеквартально | 103,11 |
| 2.5 | Чистка фильтра внутреннего блока | ежеквартально | 478,30 |
| 2.6 | Проверка работы системы автоматики | ежеквартально | 154,66 |
| 2.7 | Проверка работы направляющих жалюзи | ежеквартально | 103,11 |
| 2.8 | Проверка оборудования на отсутствие вибраций, шумов | ежеквартально | 180,43 |
| 2.9 | Проверка надёжности крепления внутреннего блока | ежеквартально | 578,80 |
| 2.10 | Проверка хладоносителя на рабочее давление | 2 раза в год | 154,66 |
| 2.11 | Проверка дренажной системы конденсатоотвода | ежеквартально | 349,43 |
| ** В стоимость работ по ТО VRV не входит: |
| Приобретение фильтров, комплектующих,запчастей и т.п. |
| дезинфекция внутреннего блока |
| 3 | ТО систем общеобменной вентиляции*** | 1кв.м./год | 160,00 |
| 3.1 | Осмотр воздуховодов на предмет отсутствия механических повреждений | 2 раза в год | 14,38 |
| 3.2 | Проверка креплений воздухораспределительных устройств | 2 раза в год | 10,29 |
| 3.3 | Проверка целостности изоляции воздуховодов | 2 раза в год | 4,63 |
| 3.4 | Проверка фланцевых соединений на предмет утечек воздуха | 2 раза в год | 4,63 |
| 3.5 | Проверка гофрированных воздуховодов на отсутствие разрывов, критичных перегибов и сужений | 2 раза в год | 10,29 |
| 3.6 | Проверка равномерности распределения воздушного потока в воздухораспределительном устройстве | 2 раза в год | 14,38 |
| 3.7 | Проверка работоспособности дроссель-клапанов | 2 раза в год | 27,77 |
| 3.8 | Проверка температуры подаваемого в помещение воздуха у воздухораспределительного устройства | 2 раза в год | 14,38 |
| 3.9 | Очистка от пыли воздухораспределительных устройств | 2 раза в год | 9,25 |
| 3.10 | Наладка расхода воздуха по решёткам (диффузорам) на проектные значения | 3 раза в год | 50,00 |
| *** В стоимость работ по ТО систем общеобменной вентиляции не входит: |
| инструментальные замеры уровня шума |
| дезинфекция воздуховодов |
| замена комплектующих,запчастей, материалов и т.п. |
| подготовка и выдача паспортов сетей вентиляции |
| 4 | ТО электрооборудования**** | 1кв.м./год | 230,00 |
| 4.1 | Осмотр вводного электрощита на предмет соответствия ПУЭ и СНиП | 1 раз в месяц | 35,39 |
| 4.2 | Проверка соответствия фактической электрической схемы проектной | 1 раз в 2 года | 2,96 |
| 4.3 | Протяжка контактов шин питания, заземления, автоматов, дифавтоматов | 2 раза в год | 5,89 |
| 4.4 | Проверка переходных сопротивлений в цепях заземлений | 1 раз в год | 5,89 |
| 4.5 | Проверка срабатывания защиты (измерение петли фаза-ноль) | 1 раз в год | 2,95 |
| 4.6 | Очистка от пыли щита питания | 1 раз в месяц | 35,38 |
| 4.7 | Осмотр светильников | 1 раз в месяц | 35,38 |
| 4.8 | Проверка заземления корпусов светильников | 1 раз в год | 11,80 |
| 4.9 | Проверка выключателей, блоков розеток и заземляющих контактов | 1 раз в год | 11,80 |
| 4.10 | Проверка дифавтоматов | 1 раз в месяц | 35,38 |
| 4.11 | Проверка соответствия фактических нагрузок проектным (измерение токов питающих линий при полной нагрузке) | 1 раз в год | 11,80 |
| 4.12 | Проверка работы прибора учёта | 1 раз в месяц | 35,38 |
| **** В стоимость работ по ТО электрооборудования не входит: |
| замена и поверка приборов учёта |
| инструментальные замеры потребления мощности приборами |
| подготовка и выдача паспортов, протоколов и т.д. |
| Приобретение электрооборудования, комплектующих, запчастей, материалов и т.п. |
| 5 | ТО сантехоборудования***** | 1 санузел/год | 2 520,00 |
| 5.1 | Проверка гибких подводок на надёжность крепления и отсутствие протечек | ежеквартально | 486,97 |
| 5.2 | Проверка работы 3 сантехприборов | ежеквартально | 344,82 |
| 5.3 | Проверка сифонов на отсутствие протечек | ежеквартально | 361,25 |
| 5.4 | Проверка приборов учёта | ежеквартально | 328,41 |
| 5.5 | Прочистка сифонов, лежаков и стояков канализации и т.п. | ежеквартально | 998,55 |
| ***** В стоимость работ по ТО сантехоборудования не входит: |
| Приобретение сантехприборов, комплектующих, запчастей, материалов и т.п. |
| 6 | Дезинфекция внутреннего блока VRV, фанкойла | 1 шт./год | 3 500,0 |
| 6.1 | Дезинфекция внутреннего блока VRV, фанкойла | 2 раза в год | 3 500,0 |
| 7 | ТО парксистемы | 1 парксистема /мес. | 583,00 |
| 7.1 | Стоимость ТО парксистемы HPS-106 (услуга оказывается от 50 единиц парксистем на объекте) |  | 583,00 |
| УПРАВЛЯЮЩИЙ: Финансовый директор __________________/Е.В. Юнкевич/ | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ________________ / / |

Приложение № 2

к Дополнительному соглашению от ______ № ______

к Договору эксплуатации недвижимого имущества

№ ДЭН _________________ от _______

Акт о передаче инженерного оборудования в Нежилых помещениях Заказчика для обслуживания Управляющему

(ФОРМА)

г. Москва                                                                                                    «       » __________ 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЮНИКОН», именуемое в дальнейшем «Управляющая компания» или «Управляющий», в лице Финансового директора Юнкевич Екатерины Викторовны, действующей на основании доверенности от 10.05.2012г. № 19 ЮР-05/12, с одной стороны, и

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», а в отдельности – «Сторона», составили настоящий   Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Дополнительным соглашением от ____ № _____ к Договору эксплуатации недвижимого имущества от _____________ г. № ДЭН ________________ года Заказчик и Управляющая компания произвели обследование Инженерного оборудования в Нежилых помещениях Заказчика согласно перечня:

| № п/п | Наименование оборудования | Количество | Состояние оборудования на момент принятия на обслуживание |
| --- | --- | --- | --- |

2. Инженерное оборудование передается Управляющему для предоставления им услуг по техническому обслуживанию в соответствии с условиями указанного Дополнительного соглашения.

3. Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Акт является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения от ____ № _____ к Договору эксплуатации недвижимого имущества от _____________ г. № ДЭН ________________.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| УПРАВЛЯЮЩИЙ Управляющий объектом __________________/Р.В.Новиков | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ________________ / / |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Дополнительному соглашению от ______ № ______

к Договору эксплуатации недвижимого имущества

№ ДЭН _________________ от _______

График обслуживания инженерного оборудования в Нежилых помещениях Заказчика

Составляется индивидуально по каждому помещению.

| УПРАВЛЯЮЩИЙ Управляющий объектом __________________/Р.В.Новиков / | ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ________________ / / |
| --- | --- |